Общество с ограниченной ответственностью 603951, г.Нижний Новгород, ул. Интернациональная, дом 100 ИНН 5259033115; КПП 525701001; ОГРН 1025202831686; Телефон/факс: +7 (831) 260-04-10, e-mail: info@gzas.ru

Информация о фактических значениях показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения за 2017 год.

| Наименование значений показателей | Ед.изм | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Раз | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Раз | 0 |
| Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с источников тепловой энергии | Кг.у.т/Гкал | 157,19 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/метр | 0 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал/год | 0 |